| Provozní řád |  |
| --- | --- |
| Č.j.: ZŠ – Ř1/2022 | Účinnost od: 1. 9. 2022 |
| Spisový znak: 1.4 | Skartační znak: A10 |
| Změny: |  |

Údaje o zařízení

adresa: Novosedly 3, 691 82 Novosedly

telefon: 519 521 347

e-mail: info@zsnovosedly.cz, regitelstvi@zsnovosedly.cz

IČO: 750 22 656

ředitel: Mgr. Magda Černáková

statutární zástupce: Mgr. Magda Černáková

typ školy: základní I. stupeň, s pěti postupnými ročníky a přípravnou třídou

školní družina se dvěma odděleními

kapacita školy: ZŠ 125 žáků

ŠD 60 žáků

Úvodní ustanovení

Provozní řád je součástí organizačního řádu školy.

Všeobecná ustanovení

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

Provozní řád se řídí zejména:

Školským zákonem č. 561/2004 Sb., zejména § 29: Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

-	zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

-	vyhláškou č. 106/2001Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,

-	vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

-	vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

-	vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

-	vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

-	vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolních zařízeních atp.

-	nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití

V roce 2022/2023 škola nabízí 5 kroužků pod vedením externích lektorů z DDM Mikulov a kroužek náboženství.

Pondělí:      Tanečně-gymnastický kroužek,16:00 – 17:00

Úterý:         Angličtina hrou, 13:30 – 14:30

Tanečky pro děti MŠ Novosedly, 15:00 – 16:00

Středa:        Sportovní hry 1. – 2. třída, 15:30 – 16:30

Pátek:         Dramatický kroužek, 15:00 – 16:00

Náboženství, 13:00 – 15:00

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy

Školní budova je využívána k provozu kroužků, učebna tělesné výchovy je využívána mimo hodin tělesné výchovy k aktivitám dalších sportovních organizací a zájmových útvarů (DDM Mikulov, Spolek maminek, Jóga a Zumba).

Každé pondělí od 18:30 do 19:30 je v tělocvičně Zumba a každý čtvrtek od 17:00 do 18: 00 Jóga.

Pro rodiče a děti organizujeme pravidelně Dny otevřených dveří, duben – při zápisu žáků do první třídy.

Školní družina

Školní družina je v provozu od 6:30 hodin do 16:05 hodin.

Školní družina je otevřena pro žáky I. stupně, přednostně jsou zařazováni žáci přípravné, 1. a 2. třídy. Žáci vyšších tříd I. stupně jsou zařazováni do naplnění kapacity školní družiny (30 žáků na 1 oddělení).

Do ranní družiny nastupují v 6,30 hodin 19 žáků a v 6,45 hodin 15 žáků. Z odpolední družiny v 16:05 odcházejí průměrně 5 žáků.

Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně v době od 13:00 hodin do 14:30 hodin. Žáci mohou využívat školní hřiště, školní zahradu, dětské hřiště, případně podnikají vycházky do okolí. Hrají buď volné hry dle zájmu dětí na hřišti, nebo organizované hry sportovní – fotbal, vybíjená, drobné hry s míčem, soutěže ve družstvech, skákání přes lana, švihadla, skok do dálky z místa, házení létajícím talířem, běh.

Při pobytu venku hrají i přírodovědné hry či výtvarné (malování na asfalt, sběr přírodnin pro následnou práci ve třídě apod.).

Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným režimem školní družiny. Žák je do družiny zapsán v okamžiku odevzdání řádně vyplněné přihlášky. Úplata za ŠD I. pol. je splatná 30. 9. a za II. pol. 28. 2.

Dojíždění žáků

Žáci do školy dojíždějí z několika vesnic (Nový Přerov, Jevišovka, Brod nad Dyjí)). Dopravní obslužnost je zajištěna dostatečně.

První příjezd autobusu je v 7,14 hodin, poslední odjezd v 15,30 hodin. Žáci dojíždějí do školy autobusem, vlakem, autem s rodiči.

Vyučování

Škola je otevřena 30 min před začátkem vyučování.

Začátek dopoledního vyučování: 8:00 hodin

Ukončení dopoledního vyučování: 12:35 hodin

Začátek odpoledního vyučování: 13:30 hodin

Ukončení odpoledního vyučování: 14:15 hodin

Vyučovací hodina: 45 min.

1. hodina: 8:00 – 8:45

2. hodina: 8:55 – 9:40

3. hodina: 10:00 – 10:45

4. hodina: 10:55 – 11:40

5. hodina: 11:50 – 12:35

Odpolední vyučování:

6. hodina: 13:30 – 14:15

Pravidelné vyučování začíná v 8:00 hodin, poslední vyučovací hodina končí v 14:15 hodin.

Způsob výuky: tradiční se zavedením některých netradičních a alternativních prvků, např. projektové vyučování, používání aktivizujících metod (mimo jiné s pomocí interaktivních LCD displejů místo klasických tabulí), rozvíjení samostatného myšlení s využitím různých didaktických her, metody a techniky dramatické výchovy, tvořivá škola. Pravidelně jsou zařazovány relaxační chvilky.

Žáci 1. třídy mají maximálně 4 vyučovací hodiny v jednom sledu, žáci 2. – 5. třídy maximálně 5 vyučovacích hodin v jednom sledu a 6. hodina odpoledního vyučování.

Přestávky

Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 3. a 4., 4. a 5. vyučovací hodinou je zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je přestávka v délce 20 minut. Mezi dopoledním a odpoledním vyučování je zařazena přestávka s minimální délkou 55 minut.

O velké přestávce mají žáci možnost pobytu venku na malém dvoře a pod školním přístřeškem v případě příznivého počasí.

Ve třídách mohou využívat relaxačních koutků.

Režim práce s počítačem

Práce na počítači je v rozvrhu pravidelně zařazena pro žáky 3., 4. a 5. tř. ve výuce informatiky v délce jedné vyučovací hodiny týdně.

Kromě toho v počítačové učebně probíhá výuka ostatních předmětů – nepravidelně, je tam také k dispozici k výuce projektor a promítací plátno, které si mohou vyučující zapůjčit.

Počítače jsou umístěny v odborné pracovně. V učebně je celkem 15 stolů s 15 žákovskými pracovními stanicemi.

Pravidla odborné učebny jsou určena zvláštním řádem.

Režim stravování

K zajištění obědů pro žáky i zaměstnance nemá škola vlastní školní jídelnu. Obědy jsou zabezpečeny v MŠ Novosedly.

Obědy jsou vydávány v době od 12,00 do 13,15 hodin, žáci odchází na obědy i vrací se z obědů pod dozorem vychovatelek školní družiny a vyučujících pedagogů.

Zásobování vodou, pitný režim

Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce veřejného vodovodu.  Žáci mají možnost napít se podle svých potřeb.

Škola je zapojena do projektu Školní mléko.

Podmínky pohybové výchovy

Ve škole je žákům k dispozici učebna tělesné výchovy. Vybavena standardně – žebřiny, koše na košíkovou, kruhy, šplhadla, lana, švédské bedny, koza, žíněnky, lavičky. Nářadí je umístěno v nářaďovně.

Žáci mají 2 hodiny tělesné výchovy.

Úvodní část hodiny (rozcvička) trvá 5–10 minut, pak následuje hlavní část hodiny v délce cca 30, minut (20 minut nácviková a 10 minut opakovací část) a závěrečná 5–10minutová fáze na uklidnění.

Výuku plavání zajišťuje plavecká škola, žáci se účastní plaveckého výcviku ve 2. a 3. třídě.

Turistika je prováděna především na školách v přírodě a školních výletech, dopravní výchova probíhá ve 4. a 5. třídě.

Tělovýchovné chvilky jsou na I. stupni pravidelně zařazovány dle potřeby a únavy žáků, provádí se pravidelné sestavy cvičení na protažení (kompenzace sezení) nebo náhodná dle potřeby procvičení určitých partií.

O přestávkách mohou žáci v nižších třídách využívat relaxační koutky s koberci a hračkami. V období duben–říjen (dle počasí) mohou žáci o velkých přestávkách pobývat na školním dvoře a pod přístřeškem.

Ve třídách se pravidelně větrá.

Hluk

Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava,) nepřekračuje hygienické limity.

Údržba školy

Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čistící prostředky včetně dezinfekčních prostředků. Vydávání čistících prostředků a pravidelnou kontrolu jejich účelného používání provádí školnice.

Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím platným normám:

- denně setřením na vlhko všech podlah, vysypáním košů

- denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,

- nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů,

- nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,

- nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy,

- malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji.

Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů.  Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole bude proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

Pracovní podmínky

Ve škole není žádné rizikové pracoviště.

Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován.  Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena účetní, zajišťuje nákup a evidenci. Přidělování a kontrolu používání provádí účetní. O kontrolách vede záznamy.

Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky.

Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ze zásad stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu (ŠVP).

Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu. V případě nepříznivého počasí mohou žáci využívat relaxačních koutků.

Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školnicí zajišťují potřebné nastavení velikosti.

Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.

Mimoškolní akce žáků

Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (vyhláška č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě, vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.

Osvětlení

Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je vždy zleva a shora.

Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito žárovkové a zářivkové osvětlení, v tělocvičně zářivkové osvětlení a ve školní jídelně žárovkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.

V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací meziokenní žaluzie či látkové žaluzie, obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidla, u počítačů jsou použity monitory se sníženým vyzařováním a sníženou odrazností světla, vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm.

Větrání

Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní družina – jsou přímo větratelné.

Vytápění

V učebnách, odborné pracovně, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20o C.  V učebně tělocviku teplota vzduchu neklesá pod 17 °C a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18oC, na záchodech pod 17oC. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 30 až 65 procent.

V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 28oC. K její regulaci jsou v oknech instalovány žaluzie, natáčecí a vytahovací. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek.

Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce (20 °C).

Vybavení školy

V učebně tělesné výchovy jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzným nátěrem.

Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové.

Zábradlí splňuje požadavky norem.

Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 900 mm.

Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody, na sociálních zařízeních je teplá a studená voda.

Ve všech prostorách školy jsou podlahy opatřeny PVC, parketami nebo dlaždicemi.

Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje

na začátku i v průběhu školního roku.

Centrální lékárnička je umístěna v kanceláři školy, další lékárničky jsou umístěny ve sborovně, dílně, učebně fyziky a chemie, přírodopisu a tělesné výchovy, ve školní družině, na školním hřišti. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje zdravotník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících.

Jedy, nebezpečné látky

Jedovaté látky nejsou ve škole používány. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných bezpečnostních skříních, do kterých nemají žáci školy přístup.

Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující tříd, vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školnici, která zajistí odstranění závad.

Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí školník. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav.

Závěrečná ustanovení

Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 25. 8. 2022.

Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.

Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.

Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

Kontrolu plnění ustanovení této směrnice provádí statutárním orgán školy (ředitelka).

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2022.

V Novosedlech dne 24. 8. 2022

…………………...............

ředitel školy

Provozní řád byl schválen pedagogickou radou 25.8.2022